## Záradék
Név : Kőbányai Önkormányzat
Városüzemeltetési Osztály
Cím : 1102 Budapest, Szent László tér 2 |  | Kelt: 2017 év február hó
Tervező: Hajdú Nóra
A munka leírása:
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban az irodaátalakításhokoz kapcsolódó kiviteli munkák
Készítette:
Készült:
Költségvetés főösszesítő
|  | Anyag | Díj
Építészet |  | 0 | 0
Gépészet |  | 0 | 0
Elektromosság |  | 0 | 0
Összesen: |  | 0 | 0
Anyag+díj összesen: |  | 0
Áfa: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0

## Építészet összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.2.2 | Ideiglenes költségek (közterület foglalás díja, konténer elhelyezés, mobil wc stb.) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 62.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-12.3 | Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, salakból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett | 2.184 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 46.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-002-2.1.1-0310084 | Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között IPE140 áthidalók elhelyezése fogadófészek kialakításával, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
visszajavítással
4 | 31-030-1.2.1-0210251 | Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett Nyers homok Vakpadló közé | 2.933 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-031-2.2.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban | 35.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-032-1.4-0212517 | Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben | 35.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-032-1.5-0215105 | Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben | 42.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-090-2.4-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból, fasimítóval eldolgozva Elbontott válaszfalak utáni aljzat javítás | 12.1838 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m
2 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m
3 | 32-002-2.1.1-0120003 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 240.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-21.1.1.2.3.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 55.271 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 8.7889 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 9.845 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-091-2.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 4.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-091-2.2.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 4.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-091-2.3.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 440 mm vastag falban, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-091-8.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása, kisméretű téglával Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-091-8.2.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások kiváltó acélgerendák homlokzati gerinceinek kifalazása, kisméretű téglával Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-091-12.3.1-1110002 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 12 cm vastagságig, falazó, meszes cementhabarcsból falazva | 24.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-000-21.1.1.2.4.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 18 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 52.459 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 20 cm vastagságig | 4.425 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 33-091-2.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 200 mm vastag falban | 9.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-11.1-0410850 | Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) Bontott csempeburkolat alatti egyenetlen felület simítása | 15.1163 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között Elbontott válaszfalak utáni oldalfal vakolat javítás | 146 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-090-2.2.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 21-40 cm szélesség között Elbontott válaszfalak utáni mennyezet vakolat javítás | 116.67 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-090-4.3.3 | Nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett Bontott nyílás | 64.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-090-3.2.3 | Acélgerendák kifalazása utáni vakolatjavítás sarok és csatlakozás-összedolgozással, 31-50 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-3.1.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal pl: RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 110.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelés
2 | 39-001-3.1.2-0120013 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal pl: RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 12.996 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelés Nyílás befalazások
3 | 39-005-6.1.1.2.3-0120012 | Dupla profilvázzal készülő szerkezetek gipszkarton válaszfal építése, 2x2 réteg gipszkartonnal, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, 2 rétegű kitöltő szigeteléssel, 100 mm széles profilok kettőzése esetén pl: 2x2 rtg. RIGIPS RB 12,5; szerkezeti vastagság | 4.0788 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
255 mm, kitöltő szigetelés 2x10 cm vtg. Isover Akusto Nyílás befalazás F/35 iroda
4 | K31-002-2.2.1-0320021 | Hidegen hajlított acél kiváltó gerendák elhelyezése csomóponti kötéssel gipszkarton fal alá ZSZ 50x30x2,5mm | 19.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 11.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 15.1163 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 8.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-000-3.2.1 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve | 167.15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként | 49.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-000-3.5 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély | 50.67 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-000-6.3 | Egyéb bontások, bontott, még hasznosítható parkettalécek szegtelenítése, válogatása, kötegelése | 167.15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-011-2.1.1.4.1-0212044 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban | 31.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel | 4.356 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0212010 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Teakonyha | 31.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-022-2.1.2.1.1-0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel Teakonyha | 28.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-041-3.2.2.1-0215096 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő + alapozó Ragasztott parketta | 36.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
burkolat alá
13 | 42-041-3.2.2.1-0215097 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő + alapozó Laminált burkolat alá | 49.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-042-1-0110027 | Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő szélezett deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es | 41.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 42-042-4.1.1.1-0110701 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve Meglévő bontott parketta visszarakása válaszfalak bontása és építése után szükség szerinti pótlással | 74.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 42-042-4.1.1.1-0110702 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve Meglévő bontott parketta visszarakása 40% anyagpótlással I/15, I/16 iroda | 46.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 42-042-4.1.1.1-0110704 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve Meglévő bontott parketta visszarakása I/09 iroda | 43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 42-042-4.1.1.3-0110701 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, Csaphornyos parketta | 16.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 42-042-4.1.2.1.5-0110707 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, meglévővel egyező mintába rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) | 36.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 42-042-4.1.2.1.9-0311067 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, ajánlott alapozó és ragasztó parketta fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) | 36.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 42-042-4.3.2 | Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva | 49.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 42-042-6.1.2.2-0311154 | Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal, szegőléc pótlással | 570.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 42-071-1-0150101 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel | 1.18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 42-000-3.1.2 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, laminált padló bontása | 67.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 61.8972 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-2 | Favázas üvegfal bontása | 22.2416 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-3 | Beépített faszekrény bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-4 | Fa lambéria, radiátor farács bontása | 1.595 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), UA-01 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), UA-02/A jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-001-1.1.1.1-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), UA-02/B jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-001-1.1.1.1-0131038 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), UA-03 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-029-1.2.2 | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, B-01 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-029-1.2.2-0000002 | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, B-02 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-090-1.3 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással FA-01/A jelű konszignáció szerint | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-090-1.3-0000004 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással FA-01/C jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-090-1.3-0000006 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással FA-02 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 44-090-1.3-0000008 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással FA-03 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44-090-3 | Ajtólap átfordítása, új vasalat beépítéssel FA-01/B jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 44-090-5 | Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése csavarozással I.em-i közlekedőn, nyílásbontásánál lévő faburkolat lezárása | 2.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 44-090-52.1 | Beépített szekrény javítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-041-1.1.1.1.2-0115516 | Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri üvegfal szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m2 táblaméret felett UA-04 jelű konszignáció szerint | 6.4872 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen Falfelületek szükség szerinti javítása | 3491.1045 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen | 3491.1045 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-014-7.4-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval | 31.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
felhordva
2 | 48-014-12-0313601 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal | 30.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépészet fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 vízellátás csatornázás | 0 | 0
02 hűtés fűtés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 vízellátás csatornázás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
2 | 81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.4.1.1.1.5-0130004 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 32 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 32x1,6x6000 mm, 10 bar, NY032/6M10B | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-002-3.2.1.2.3-0130971 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
5 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók meglévő vezeték ledúgozásával | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-3.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók meglévő vezeték ledúgozásával | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-004-1.1-0353221 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig HAJDU ZA - 10 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-2.1.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-17.1-0326191 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 049070699 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-19.5.3-0318774 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep vízmelegítőhöz MOFÉM Junior Evo egykaros bojler mosogató csaptelep, alsó bekötésű, kifolyócső 200 mm, kód: 160-0018-20 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 hűtés fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig hekyreállítással | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
84 Légkondicionáló berendezések
2 | 84-001-3.1.1-0247401 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig meglévő berendezés áthelyezése építész rajzon jelölt beltéri helyre, kültéri egységet padlástérben kell elhelyezni, szükséges csővezési, karbantartási és beüzemelési munkával | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos összesítő
ELEKTROMOS KÖLTSÉGVETÉS
| Megbízó | Budapest Főváros X.kerületi Önkormányzat
Kőbánya Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest Szent lászló tér 29
Készült:
Készítette:
| A munka leírása: | Átalakítási munkálatok villamos költségvetése
| Tételcsoportok, fejezetek |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
| Átalakítási munkálatok villamos költségvetése |  | 0 |  | 0
| Összesen: |  | 0 |  | 0
| Összesen: |  |  | 0
| Általános forgalmi adó 27% |  |  | 0
| Összesen: |  |  | 0
Az ajánlat tartalmazza az összes mellékmunka, segédanyag költségét.

## KTV
Villamos költségvetés
0
Budapest Főváros X.kerületi Önkormányzat
Kőbánya Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest Szent lászló tér 29
Átalakítási munkálatok villamos költségvetése
Ssz. | Menny. | Egység | Tétel | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Felvonulási létesítmények
Áthelyezés
Lámpák
| 54 | db | 2x58W Tükrös fénycsöves falon kívüli lámpatest |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények
| 75 | db | Csatlakozóaljzat 230V Normál áramkör |  | 0 | 0 | 0
| 72 | db | Csatlakozóaljzat 230V Kiemelt áramkör |  | 0 | 0 | 0
| 36 | db | Kommunikációs szerelvény 2xRj45 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | db | Világítási szerelvények egypólusú kapcsoló |  | 0 | 0 | 0
Bontás
| 11 | db | Lámpák |  | 0 | 0 | 0
| 64 | db | Szerelvények |  | 0 | 0 | 0
| 930 | fm | Kábelek, vezetékek |  | 0 | 0 | 0
Csövek ,Vezetéktartó rendszerek kötődobozok
| 66 | fm | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | fm | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | fm | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 226 | fm | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm elektromos szerelőcső átmérő 29 mm merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 " | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | fm | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | fm | Hajlékonyfalú műanyag gégecső elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, álmennyezetbe Átm:20mm gégecső szerelése, horonyvéséssel, elágazó dobozokkal | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | fm | Hajlékonyfalú műanyag gégecső elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, álmennyezetbe Átm:25mm gégecső szerelése, horonyvéséssel, elágazó dobozokkal | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | fm | Horonyvésés |  | 0 | 0 | 0
Vezetékek káblelek
| 702 | fm | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) sárga-zöld,kék,fekete | 0 | 0 | 0 | 0
| 1557 | fm | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 | fm | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 450/750V 1x4 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | fm | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MMFal 3x1,5 mm2 ( Cu) | 0 | 0 | 0 | 0
| 345 | fm | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 3x1,5 mm2 (MBCu) | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | fm | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 3x2,5 mm2 (MBCu) | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | fm | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-R 450/750V 1x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | fm | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 | fm | Struktúrált adatátviteli kábel elhelyezése ,;védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve,;falikábel,; Cat.5 UTP kábel | 0 | 0 | 0 | 0
Elosztószekrények, csatlakozótáblák
| 6 | db | 3 fázisú szinti elosztók bővítése,szabványosítása, szinteken kialakított, beépített szekrényben , meglévő áramkörök átnézése, felderítése, ellenőrzése, áramvédelmi készülékekkel beépítése helyszíni szereléssel, feliratozással kompletten | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | db | Kiselosztó berendezés meglévő áramkörök átnézése, felderítése, ellenőrzése, áramvédelmi készülékekkel beépítése helyszíni szereléssel | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | klt | RACK szekrények áthelyezése kábelkötegek átfogatása ,toldása KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKUSA VÉGZI | 0 | 0 | 0 | 0
Kapcsolók, dugaljak, szerelvények
| 49 | db | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | db | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes vízmentes csatlakozóaljzat (2P+F) | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | db | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése , süllyesztett, Keresztváltó kapcsoló, | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | db | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése , süllyesztett, Váltó kapcsoló, | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | db | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése , süllyesztett, egypólusú Kapcsoló | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | db | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel Internet csatlakozó, 2x RJ45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | db | Komplett világítási szerelvények;kerete Egyes keret | 0 | 0 | 0 | 0
Lámpatestek (fényforrással szerelve)
| 2 | db | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED paneles kivitelben, LED fényforrással 3x36W -kiváltó lámpatest kompletten lámpatest | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | db | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED paneles kivitelben,, LED fényforrással 2x58W -kiváltó lámpatest kompletten | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | db | Felületre,mennyezetre, oldalfalra szerelt búrás lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre , LED fényforrással | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EPH és egyéb | 0 | 0
| 7 | db | EPH bekötések szerelése | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | klt | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése |  | 0 | 0 | 0
|  |  | összesen: |  |  | 0 | 0
|  |  | A+D |  |  |  | 0
|  |  | ÁFA: |  |  |  | 0
|  |  | Bruttó vállalkozói díj |  |  |  | 0