## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS
KŐBÁNYAI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY KIALAKÍTÁSA 1102 Budapest, Füzér u. 32 (Hrsz.:39003)
VILLAMOS BERENDEZÉS
KIVITELI TERV
A gépészeti berendezések automatikáit és termosztátokat a gépész költségvetés kiírás tartalmazza. A költségvetésben szereplő tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A lámpatestek fényforrással együtt értendők. A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a vonatkozó tervlapokkal együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
| Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
| Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
| ÁFA(27%) |  |  | 0
| ÖSSZESEN |  |  | 0

## Elektromos_tetelek
Sor-szám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | M.e. | Anyag | Díj | Anyag össz | Díj össz
Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák
1. |  | Mü-I. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, szabadon pattintó bilinccsel, falon kívüli szerléshez MÜ-I. PEP 20mm-es műanyag cső (2,5m) | 780 | m |  |  | 0 | 0
2. |  | Mü-I. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, szabadon pattintó bilinccsel, falon kívüli szerléshez MÜ-I. PEP 25mm-es műanyag cső (2,5m), gyengeáram részére | 90 | m |  |  | 0 | 0
3. |  | Mü-I. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, szabadon pattintó bilinccsel, falon kívüli szerléshez MÜ-I. PEP 48mm-es műanyag cső (2,5m), gyengeáram részére | 60 | m |  |  | 0 | 0
4. |  | Mü-III. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, oldalfalba süllyesztetteten szerelve, elágazó és szerelvénydobozokkal, MÜ-III. PEP 20mm-es műanyag cső (2,5m) | 830 | m |  |  | 0 | 0
5. |  | Mü-III. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, oldalfalba süllyesztetteten szerelve, elágazó és szerelvénydobozokkal, MÜ-III. PEP 25mm-es műanyag cső (2,5m), gyengeáram részére | 145 | m |  |  | 0 | 0
6. |  | Mü-III. merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, oldalfalba süllyesztetteten szerelve, elágazó és szerelvénydobozokkal, MÜ-III. PEP 48mm-es műanyag cső (2,5m) | 40 | m |  |  | 0 | 0
7. |  | SYMALEN hajlékony műanyag védőcső, nagy mechanikai igénybevételre, vasbeton födémszerkezetbe vagy aljzatba helyezve, dobozhely véséssel Ø 25 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
8. |  | SYMALEN hajlékony műanyag védőcső, nagy mechanikai igénybevételre, vasbeton födémszerkezetbe vagy aljzatba helyezve, dobozhely véséssel Ø 25 mm, gyengeáram részére | 2 | m |  |  | 0 | 0
9. |  | VERGOKAN KB ill. BASOR típus horganyzott acéllemez kábeltálca perforált kivitelben DIN és VDE 0639 szerint minősítve, korrózív és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 60 mm-es oldalmagassággal 1,5 méterenként gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkel, apró anyagokkal, oldalfalra konzolokkal, illetve mennyezetről menetes tartószerkezettel lelógatva 100 mm szélességben, | 80 | m |  |  | 0 | 0
10. |  | VERGOKAN KB ill. BASOR típus horganyzott acéllemez kábeltálca perforált kivitelben DIN és VDE 0639 szerint minősítve, korrózív és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 60 mm-es oldalmagassággal 1,5 méterenként gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkel, apró anyagokkal, oldalfalra konzolokkal, illetve mennyezetről menetes tartószerkezettel lelógatva 50 mm szélességben, | 40 | m |  |  | 0 | 0
11. | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, 100x100x65mm | 110 | db |  |  | 0 | 0
12. | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falba süllyesztetten szerelve 100x100x50mm AKU 100 | 30 | db |  |  | 0 | 0
13. | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falba süllyesztve szerelve, fedéllel, 75x75x50mm AKU 80 | 100 | db |  |  | 0 | 0
14. |  | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, Ø 65 mm, 45 mm mély 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez, sorolható kivitelben KONTAVILL-LEGRAND | 230 | db |  |  | 0 | 0
15. |  | OBO BETTERMAN funkció megtartó kábelnyomvonalhoz, egyedi tartóbilincs 732 16GTP DIN 4102 12. szerint minősítve, E90 funkció megtartó képességgel, korrózív és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, szükséges apró anyagokkal acéldűbellel, hosszanti tartóvályúval, komletten, mennyezetre illetve oldalfalra szerelve 15-16mm-es kábelátmérőhöz | 130 | db |  |  | 0 | 0
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Vezetékek, kábelek
16. |  | NYY-J kábel 5x35mm2 | 22 | m |  |  | 0 | 0
17. |  | NYY-J kábel 5x10mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0
18. |  | NYM-J kábel 5x2,5mm2 | 170 | m |  |  | 0 | 0
19. |  | NYM-J kábel 5x1,5mm2 | 410 | m |  |  | 0 | 0
20. |  | NYM-J kábel 4x1,5mm2 | 220 | m |  |  | 0 | 0
21. |  | NYM-J kábel 3x2,5mm2 | 2050 | m |  |  | 0 | 0
22. |  | NYCY kábel 3x1,5mm2 | 220 | m |  |  | 0 | 0
23. |  | NYM-J kábel 3x1,5mm2 | 2680 | m |  |  | 0 | 0
24. |  | NYM-O kábel 2x1,5mm2 | 420 | m |  |  | 0 | 0
25. |  | H07V-K szigetelt vezeték indukciós hurok részére, aljzatban védőcsőbe húzva, 4 mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0
26. |  | NHXH FE180/E90 halogénmentes kábel lángvédő borítással funkció megtartó kábeltartóra szerelt, 4x2,5 mm2 | 25 | m |  |  | 0 | 0
27. |  | NHXH FE180/E90 halogénmentes kábel lángvédő borítással funkció megtartó kábeltartóra szerelt, 4x1,5 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
28. |  | JBH(st)H 4x2x0,8 halogénmentes kábel lángvédő borítással funkció megtartó kábeltartóra szerelt, | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | Vezetékek, kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Világítótestek, lámpatestek A lámpatestek típusa és színe megrendelés előtt, a megrendelővel egyeztetendők! A lámpatestek, tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők.
29. |  | "L1" tervjelű 2xTC 26/32W, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, nagytisztaságú alumíniumból készült, egyedi eloxálású magasfényű, szélesen sugárzó tükörrel, fehér peremmel, elektronikus előtéttel TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 E 01 | 25 | db |  |  | 0 | 0
30. |  | "L1B" tervjelű 2xTC 26/32W, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, nagytisztaságú alumíniumból készült, egyedi eloxálású magasfényű, szélesen sugárzó tükörrel, fehér peremmel, elektronikus előtéttel, beépített saját akkumlátorral, biztonsági világításra, TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 E 01 | 4 | db |  |  | 0 | 0
31. |  | "L2" tervjelű 1xTC 18W, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, nagytisztaságú alumíniumból készült, egyedi eloxálású magasfényű, szélesen sugárzó tükörrel, fehér peremmel, elektronikus előtéttel TRILUX Inperla C2 HR 1TCT18 E 01 | 19 | db |  |  | 0 | 0
32. |  | "L2B" tervjelű 1xTC 18W, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, nagytisztaságú alumíniumból készült, egyedi eloxálású magasfényű, szélesen sugárzó tükörrel, fehér peremmel, elektronikus előtéttel, beépített saját akkumlátorral, biztonsági világításra, TRILUX Inperla C2 HR 1TCT18 E 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33. |  | "L2_IP44" tervjelű 1xTC 18W, IP44, álmennyezeti mélysugárzó, nagytisztaságú alumíniumból készült, egyedi eloxálású magasfényű, szélesen sugárzó tükörrel, fehér peremmel, elektronikus előtéttel, védő előlappal TRILUX Inperla C2 HR 1TCT18 E 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34. |  | "L3" tervjelű sínadapteres, állítható sugárzási szögű kiemelő lámpatest 26W LED kapcsolható, fehér színben, sugárzási szög állítható 10°- 65° között, színes filterrel CONCORD BEACON MUSE | 22 | db |  |  | 0 | 0
35. |  | "L4" mennyezetről befüggesztett lámpatest fa E27-es foglalattal és fa mennyezeti rózsával, színes textil csatlakozó kábellel, beleszerelve gömb burás halogénfényforrás, teljesítménye 35W, védettsége IP20 TILKA Fa minimal lampa | 12 | db |  |  | 0 | 0
36. |  | "L5" álmennyeztbe süllyesztett 1x28/54W T5, IP40, álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest fehér színben, finoman struktúrált polimetakrilát opál burával, elektronikus előtéttel, folyamatos fénysáv kialakítására alkalmas kivitel, touch dim DALI előtéttel, TRILUX SOLVAN | 26 | db |  |  | 0 | 0
37. |  | "L5B" álmennyeztbe süllyesztett 1x28/54W T5, IP40, álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest fehér színben, finoman struktúrált polimetakrilát opál burával, elektronikus előtéttel, folyamatos fénysáv kialakítására alkalmas kivitel, touch dim DALI előtéttel, + beépített saját akkumlátorral, biztonsági világításra, TRILUX SOLVAN | 3 | db |  |  | 0 | 0
38. |  | "L6" tervjelű mennyezetről függesztett kettes spot lámpa, forgatható és billenthető lámpatest , QR111 2x100W fényforrással, telj.:200W, véd.:IP20 HALLA RAMO | 7 | db |  |  | 0 | 0
39. |  | "L7" tervjelű építész által tervezett egyedi lámpatest -a keret felső síkján körbefutó LED-szalag mennyezeti derítőfény (szórt-egyenletes) -a keret alsó síkján átvezetett textilkábeleken függő, E27 bakelit foglatokba (fekete színű) rögzített Edison izzók. Pontos specifikáció építész tervben. | 10 | db |  |  | 0 | 0
40. |  | "L8" tervjelű oldalfalra szerelt, kültéri direkt-indirekt lámpatest, LED fényforrással, telj.:6W, véd.:IP44 PRISMA QUASAR 10 1NB+1WB | 13 | db |  |  | 0 | 0
41. |  | "L9" tervjelű oldalfalra szerelt, kültéri LED fényvető, telj.:10,5W, színhőmérséklete 4000K, véd.:IP55 BEGA 77462 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42. |  | "L10" tervjelű oldalfalra szerelt, kültéri direkt lámpatest, LED fényforrással, telj.:3,5W, véd.:IP44 PRISMA QUASAR 10 1WB | 14 | db |  |  | 0 | 0
43. |  | "L11" 2x28/54W T5, IP40, függesztett lámpatest fehér színben, parpabola tükrös, elektronikus előtéttel, folyamatos fénysáv kialakítására alkalmas kivitel TRILUX Solvan H2 UXP-AD 228/54 E 01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
44. |  | "L12" oldalfalba süllyesztett kültéri felület világító lámpatest, LED fényforrással, telj.:7W, véd.:IP65 PRISMA INSERT+ 1 | 8 | db |  |  | 0 | 0
45. |  | "L13" 2x13 TCD, IP40, mennyezetre szerelt lencse formájú opál burás lámpatest elektronikus előtéttel, TRILUX 7401N/2XTCD13 E | 3 | db |  |  | 0 | 0
46. |  | "L13B" 2x13 TCD, IP40, Mennyezetre szerelt lencse formájú opál burás lámpatest elektronikus előtéttel, beépített saját akkumlátorral, biztonsági világításra, TRILUX 7401N/2XTCD13 E | 4 | db |  |  | 0 | 0
47. |  | "L14" 1x18W, IP44, mennyezetre illetve oladlfalra szerelt opálburás lámpatest SIMOVILL S-DROP1 | 22 | db |  |  | 0 | 0
48. |  | "L15" 1x28W, IP55, mennyezetre illetve oladlfalra szerelt por és páramentes lámpatest TRILUX Oleveon 128/54 E PC | 10 | db |  |  | 0 | 0
49. |  | "L16" 2x28/54W T5, IP40, függesztett sorolható lámpatest fehér színben, finoman struktúrált polimetakrilát opál burával, elektronikus előtéttel, TRILUX Solvan | 2 | db |  |  | 0 | 0
50. |  | "LM1" Mennyezetről fügesztett egyedi lámpatest. Gyűjtemény meglévő üveg lámpaburájának felhasználásával, E27-es foglalattal, védettsége IP20 beleszerelve 35W-os gömb burás halogén fényforrás | 29 | db |  |  | 0 | 0
51. |  | "LM2"Oldalfalra szerelt meglévő lámpatest A lámpatestet a Megrendelő biztosítja, a lámpatestet karbantartás, újra kábelezés után szabad csak felszerelni. védettsége IP20, fényforrást biztosítani kell. | 2 | db |  |  | 0 | 0
52. |  | "LM3" Mennyezetről fügesztett meglévő lámpatest. A lámpatestet a Megrendelő biztosítja, a lámpatestet karbantartás, újra kábelezés után szabad csak felszerelni. E27-es foglalattal, védettsége IP20 beleszerelve 35W-os gömb burás halogén fényforrás. | 4 | db |  |  | 0 | 0
53. |  | "LK1" Alacsonyfénypont magasságú kültéri oszlop, LED fényforrásal magassága 550mm, teljesítménye 6,3W, védettsége IP65 színhőmérséklete 4000K BEGA 77333 | 19 | db |  |  | 0 | 0
54. |  | Rejtett világítás céljára aluminium profilba ragasztott LED szalag, 15W/m teljesítményű, színhőmérséklete 4000K, védettsége IP20, 3m-es hosszban, 60W-os tápegységgel | 3 | klt |  |  | 0 | 0
55. |  | "LB1" tervjelű oldalfalra szerelt, kijáratmutató lámpatest, lefelé mutató, 1 órás áthidalási idővel, beépített inverterrel, készenléti üzemmódú, teljesítmény: 1x3,2W, véd.:IP20 AWEX INFINITY AC | 12 | db |  |  | 0 | 0
56. |  | "LB2" tervjelű oldalfalra szerelt, kijáratmutató lámpatest, oldalra mutató, 1 órás áthidalási idővel, beépített inverterrel, készenléti üzemmódú, teljesítmény: 1x3,2W, véd.:IP20 AWEX INFINITY AC | 4 | db |  |  | 0 | 0
57. |  | "LB3" tervjelű mennyzetre vagy oldalfalra szerelt kijáratmutató lámpatest,oldalra mutató, 1 órás áthidalási idővel beépített inverterrel, készenléti üzemmódú, teljesítmény: 1x8W, véd.:IP65 AWEX HELIOS | 1 | db |  |  | 0 | 0
58. |  | "LBC" álmennyezetbe sülyesztett, beépített akkumlátoros LED-es biztonsági világítási lámpatest 1 órás áthidalási idővel, teljesítmény: 1W, véd.:IP20 folyosó világítási optikával, AWEX AXN | 2 | db |  |  | 0 | 0
59. |  | "LBO" álmennyezetbe süllyesztett beépített akkumlátoros LED-es biztonsági világítási lámpatest 1 órás áthidalási idővel, teljesítmény: 3W, véd.:IP20 térvilágítási optikával, AWEX AXP | 4 | db |  |  | 0 | 0
60. |  | Álmennyezetbe süllyesztett 3 áramkörös sínrendszer 12,5m-es hosszban, betápláló, toldó és vég elemekkel kompletten, fehér színben NORDIC GLOBAL | 2 | db |  |  | 0 | 0
61. |  | Álmennyezetbe süllyesztett 3 áramkörös sínrendszer 2,0m-es hosszban, betápláló, toldó és vég elemekkel kompletten, fehér színben NORDIC GLOBAL | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kapcsolók, szerelvények
62. |  | Egypólusú kapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 13 | db |  |  | 0 | 0
63. |  | Váltókapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 11 | db |  |  | 0 | 0
64. |  | Kétpólusú kapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 6 | db |  |  | 0 | 0
65. |  | Csillárkapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 5 | db |  |  | 0 | 0
66. |  | Nyomókapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 3 | db |  |  | 0 | 0
67. |  | Kettős váltókapcsoló, falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 2 | db |  |  | 0 | 0
68. |  | Heti időkapcsoló, oldalfalba süllyesztetten | 1 | db |  |  | 0 | 0
69. |  | Kétpólusú kapcsoló, falon kívül szerelve, IP55 védettségben Legrand Plexo | 11 | db |  |  | 0 | 0
70. |  | Váltókapcsoló, falon kívül szerelve, IP55 védettségben Legrand Plexo | 1 | db |  |  | 0 | 0
71. |  | Keresztkapcsoló, falon kívül szerelve, IP55 védettségben Legrand Plexo | 1 | db |  |  | 0 | 0
72. |  | Mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztett 360° fotoelektromos szemmel, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~ 50Hz max.: 1000W B:E:G. Luxomat | 10 | db |  |  | 0 | 0
73. |  | Mozgásérzékelő süllyesztetten szerelve 180° fotoelektromos szemmel, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~ 50Hz max.: 1000W B:E:G. Luxomat | 6 | db |  |  | 0 | 0
74. |  | Kétállasú kulcsos kapcsoló, nappali főkapcsolónak, sülyesztetten szerelve, védettsége IP20 Legrand Valena | 1 | db |  |  | 0 | 0
75. |  | II. P. + F dug. alj. falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 31 | db |  |  | 0 | 0
76. |  | 2xII. P. + F dug. alj. falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, közös keretben Legrand Valena | 27 | db |  |  | 0 | 0
77. |  | 3xII. P. + F dug. alj. falba süllyesztetten, IP20 védettségben, Legrand Valena | 9 | db |  |  | 0 | 0
78. |  | 4xII. P. + F dug. alj. falba süllyesztetten, IP20 védettségben, Legrand Valena | 1 | db |  |  | 0 | 0
79. |  | II.P. + F egyes dug. alj. falba süllyesztetten, IP44 védettségben Legrand Valena | 13 | db |  |  | 0 | 0
80. |  | Dupla II.P. + F egyes dug. alj. falba süllyesztetten, IP44 védettségben Legrand Valena | 6 | db |  |  | 0 | 0
81. |  | II.P. + F egyes dug. alj. falon kívül szerelve, IP55 védettségben Legrand Plexo | 16 | db |  |  | 0 | 0
82. |  | Dupla RJ45-ös csatlakozó aljzat falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 10 | db |  |  | 0 | 0
83. |  | III.P. +N+ F 400V, 16A dug. alj. Falba süllyesztetten szerelve, IP44 védettségben Legrand Tempra P17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
84. |  | III.P. +N+ F 400V, 16A dug. alj. Falba süllyesztetten szerelve, IP67 védettségben Legrand Tempra P17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
85. |  | RJ45-ös csatlakozó aljzat falba süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 13 | db |  |  | 0 | 0
86. |  | HDMI csatlakozó aljzat, süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 2 | db |  |  | 0 | 0
87. |  | VGA csatlakozó aljzat, süllyesztetten szerelve, IP20 védettségben, Legrand Valena | 1 | db |  |  | 0 | 0
88. |  | RJ45-ös csatlakozó aljzat falba süllyesztetten szerelve, IP65 védettségben, Legrand Plexo | 2 | db |  |  | 0 | 0
89. |  | PD1 jelű padlódoboz aljzatba süllyesztve, belszerelve: 3db 230V-os II.s+f. dugalj. 1db duplla RJ45-os Cat6.-os informatikai csatlakozó aljzat | 1 | db |  |  | 0 | 0
90. |  | III.s. leválasztó kapcsoló falon kívül szerelve 16A GANZ KKM-0-6001 szürke színű | 7 | db |  |  | 0 | 0
91. |  | III.s. leválasztó kapcsoló falon kívül szerelve 50A GANZ KKM-0-6002 szürke színű | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Elosztók
92. |  | "EFŐ" jelű épület főelosztó kialakítása, összeszereléssel, beüzemeléssel, kompletten az EL-E-1.0 sz. terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
93. |  | "EFM" jelű múzeum elosztó kialakítása, összeszereléssel, beüzemeléssel, kompletten az EL-E-2.0 sz. terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
94. |  | "EE" jelű emeleti elosztó kialakítása, összeszereléssel, beüzemeléssel, kompletten az EL-E-3.0 sz. terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
95. |  | Direkt mérős szabványos fogyasztásmérő berendezés kialakítása, összeszereléssel, beüzemeléssel, kompletten. Hensel Mi 72432-1 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
96. |  | Közmű hálózatfejlesztési díj megfizetése 114A után | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Elosztók összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kiegészítő tételek
97. |  | Mozgássérült hívó rendszer: 2db hívó nyomógomb 1db nyugtázó nyomógomb 1db 230V AC tápegység elosztóba szerelve 2db szobai jelzőlámpa Schrack Sigma | 1 | klt |  |  | 0 | 0
98. |  | Füstelvezető ablakok nyitására vezérlő rendszer beszereléssel, beüzemeléssel kompletten az alábbi elemekkel: Simon RWA ESM 24/1/2 vezérlő központ 1db HE 082 vészkapcsoló, narancssárga 1db 24V DC/AC áram átalakító SIMON RWA EA-KL2-T 2db GEZE RWA 100 E ablaknyitó 1db TS90 hidraulikus ajtócsukó 2db 400x600x200mm méretű szekrény 1db | 1 | klt |  |  | 0 | 0
99. |  | WAGO összekötőelem 3 pólusú | 450 | db |  |  | 0 | 0
100. |  | WAGO összekötőelem 5 pólusú | 180 | db |  |  | 0 | 0
101. |  | WAGO összekötőelem 8-as | 135 | db |  |  | 0 | 0
102. |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín BS 900 200 SCHRACK | 3 | db |  |  | 0 | 0
103. |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga színnel szigetelés EPH bekötő vezeték céljára védőcsőbe húzva, vagy kábeltálcára fektetve 16 mm2 | 120 | m |  |  | 0 | 0
104. |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga színnel szigetelés EPH bekötő vezeték céljára védőcsőbe húzva, vagy kábeltálcára fektetve 4 mm2 | 85 | m |  |  | 0 | 0
105. |  | Érintésvédelmi védőhálózat kiépítése az épületben, valamint a különböző fémhálózatok fémes kapcsolatának létrehozásához a főkapcsoló berendezéseknél létesített EPH csomópontok kialakítása a vonatkozó szabványelőírásoknak, elsősorban az MSZ 2364 szabványnak megfelelően. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
106. | Előir.: | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb.250 mérőponttal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
107. | Előir.: | Gépészeti fémszerkezetek, radiátorok bekötése az EPH hálózatba | 50 | db |  |  | 0 | 0
108. |  | Aljzatbeton utólagos bontása padlódoboz részére | 1 | db |  |  | 0 | 0
109. |  | Utólagos födém áttörés 150x150mm, helyreállítással | 2 | klt |  |  | 0 | 0
110. |  | Utólagos födém áttörés 100x100mm, helyreállítással | 2 | klt |  |  | 0 | 0
111. |  | Rúdföldelő, csatlakozó pánttal 2500mm hosszúságú | 1 | db |  |  | 0 | 0
112. |  | Korrózióvédő szalag 50mm széles | 1 | klt |  |  | 0 | 0
113. |  | Földelési mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
114. |  | védőcső kábelárokba 40mm-es KPE | 15 | m |  |  | 0 | 0
115. |  | Kézi földkitermelés 0,5x0,7m-es földárokhoz | 53 | m3 |  |  | 0 | 0
116. |  | Homokágy készítés 20cm-es | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
117. |  | Kábeljelző szalag | 150 | m |  |  | 0 | 0
118. |  | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez ( szivattyú, ventilator, külső hőm érz, termosztát, motoros kapu. ..stb.) | 20 | db |  |  | 0 | 0
119. |  | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez ( bútor világítás, a LED szalag és a működtető egysége a bútor részét képezi. ..stb.) | 5 | db |  |  | 0 | 0
120. |  | Gépészeti berendezések beüzemelése 4 szerelő pár óra (kazán,szabályzó ..stb.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
121. |  | Fővezetéki kábelek szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
122. |  | Megvilágítás mérési jegyzőkönyv és irányfény világítás próba jegyzőkönyv készítése készítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
123. |  | Működési, karbantartási utasításokról jegyzőkönyv készítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
124. |  | Erősáramú berendezések első felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése MSZ HD 60364-6 lapja szerint | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0