## Öszesítő
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
tűzjelző hálózatának bővítése
ÖSSZESÍTŐ
2017-09-13
|  | Anyagköltség | Díj
1./ | Tűzjelző rendszer
Összesen:
Mindösszesen:
A fenti árak és díjak ÁFA-t nem tartalmaznak!
27% ÁFA
Bruttó létesítési költség:

## Részletezés
Költségvetés kiírás: |  |  |  |  | Kőbányai Polgármesteri Hivatal
2017-09-13 |  |  |  |  | tűzjelző hálózatának bővítése
S.sz. | Tétel | M.e. |  | Anyag össz. | Díj össz.
1. | Meglévő tűzjelző központ szakszerű bontása
FP1216C típus
| 1 | db | a:
d:
2. | Intelligens tűzjelző központ 2 címvonallal, felszerelve, bekötve, programozva
FP1216C típus, Apollo protokollal
| 1 | db | a:
d:
3. | Tűzjelző központ hurokbővítő modul 2 címvonallal, beépítve, bekötve, programozva
LC1502 típus, Apollo protokollal
| 1 | db | a:
d:
4. | Gondozásmentes akkumulátor tűzjelző központhoz
ULTRACELL 12V; 12Aó
| 2 | db | a:
d:
5. | Tűzoltósági átjelző kommunikátor, kezelővel, felszerelve, bekötve
Szolgáltatói típus
| 1 | db | a:
d:
6. | Meglévő optikai füstérzékelő felülvizsgálata, tisztítása, címzése
DP951 típus
| 178 | db | a:
d:
7. | Meglévő hőérzékelő felülvizsgálata, tisztítása, címzése
DT952 típus
| 4 | db | a:
d:
8. | Címzőkártya csomag érzékelő címzéshez (1 db/csomag)
38531-771 típus
| 100 | db | a:
d:
9. | Meglévő kézi jelzésadó felülvizsgálata, tisztítása, címzése
DMN990I típus
| 20 | db | a:
d:
10. | Meglévő hangjelző felülvizsgálata, tisztítása
klf. típus
| 16 | db | a:
d:
11. | Beltéri hangjelző, felszerelve, bekötve
ROLP/SV/R/D típus (Roshni)
| 17 | db | a:
d:
12. | Intelligens optikai füstérzékelő külön tételben kiírt aljzatban felszerelve
55000-620 típus
| 65 | db | a:
d:
13. | Intelligens hő- hősebesség érzékelő külön tételben kiírt aljzatban felszerelve
55000-420 típus
| 7 | db | a:
d:
14. | Aljzat automatikus érzékelőhöz, felszerelve, bekötve
45681-210 típus
| 62 | db | a:
d:
15. | LED-es másodjelző automatikus érzékelőhöz, felszerelve, bekötve
AI-672 típus
| 10 | db | a:
d:
16. | Izolátoros aljzat automatikus érzékelőhöz, felszerelve, bekötve
45681-284 típus
| 10 | db | a:
d:
17. | Címezhető beltéri kézi jelzésadó (komplett), felszerelve, bekötve
DMN990I típus
| 5 | db | a:
d:
18. | Piktogramos utánvilágító tábla kézi jelzésadóhoz, felszerelve
UTV-TÜZ típus
| 5 | db | a:
d:
19. | Aspirációs füstérzékelő egység (2 csat.), felszerelve, bekötve, programozva
FL-0122 típus
| 1 | db | a:
d:
20. | Mintavevő csövezés aspirációs érzékelőhöz, idomokkal, tartószerkezettel, felszerelve
DN-25 PVC típus
| 60 | fm | a:
d:
21. | Vonali füstérzékelő egység (1 érzékelő), felszerelve, bekötve, programozva
FD805R-N típus
| 1 | db | a:
d:
22. | I/O modul (3 csat.), dobozolva, felszerelve, bekötve
55000-588 típus
| 2 | db | a:
d:
23. | I/O modul (1 csat.), dobozolva, felszerelve, bekötve
55000-875 típus
| 5 | db | a:
d:
24. | Kiegészítő tápegység, akkumulátorral, kiegészítőkkel, dobozolva, felszerelve, bekötve
TAPEN54-24/3ND típus + 2x12V; 17Aó típus
| 2 | db | a:
d:
25. | Tűzvédelmi vezérlés illesztése, bekötése
egyedi
| 6 | db | a:
d:
26. | Tűzjelző kábel, külön kiírt tartószerkezeten
JB-Y(ST) 2x1,5 mm2 típus
| 800 | fm | a:
d:
27. | Tűzálló jelzőkábel, külön kiírt tartószerkezeten
JBH(St)H - 2x1 mm2 típus
| 900 | fm | a:
d:
28. | Tűzálló tartószerkezet kiépítése E30 minőségben
Apolo Celo típus
| 600 | fm | a:
d:
29. | Tervjel címkék elhelyezése.
egyedi
| 330 | db | a:
d:
30. | Védőcső elhelyezése falba süllyesztve, műanyag csőből elágazó dobozokkal,
MŰ-III 16 típus
| 250 | fm | a:
d:
31. | Védőcső elhelyezése falon kívül, műanyag csőből elágazó dobozokkal,
TRL-16 típus
| 250 | fm | a:
d:
32. | Műanyag vezetékcsatorna falra telepítve, idomokkal
Schneider 16-17 típus
| 200 | fm | a:
d:
33. | Szerelési segédanyagok tételezés nélkül
klf. apróanyag
| 1 | klt. | a:
d:
34. | Üzembe helyezés
programozás, ellenőrzés
| 1 | eljárás | a:
d:
35. | Mérési jegyzőkönyv készítése
vill. mérés, hangnyomás mérés
| 1 | jkv.
d:
36. | Kezelési oktatás, dokumentálás
oktatási jegyzőkönyv felvétele
| 1 | alk.
d:
37. | Átadási eljárás, próbák
Hatósági átadási eljárás lefolytatása
| 1 | alk.
d:
Tűzjelző rendszer összesen: